第一章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 合肥体育运动学校 |
| 2 | 项目名称 | 全民健身训练馆消防报警系统维修 |
| 3 | 项目编号 | 无 |
| 4 | 付款方式 | 合同签订后支付合同款50%，消防部门验收合格后付剩余合同款。投标人需向采购人提供正规发票。 |
| 5 | 地点 | 合肥市青阳路7号（合肥体育运动学校），采购人指定地点。 |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 消防设施设备 |
| 7 | 勘察现场及报名 | 截止时间：2024年4月16日 16：00，截止时间前需勘察现场并报名登记，未勘察现场和报名登记的按废标处理。 地点：合肥体育运动学校保卫处。 |
| 8 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本 1 份；副本 2 份，密封提交。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 投标截止时间：2024年4月17日16：00 开标时间：2024年4月18日15：00 开标地点：合肥体育运动学校三楼会议室 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：刘老师，0551-65561526 |

第二章  采购需求

1、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后支付合同款50%，消防部门验收合格后付剩余合同款。投标人需向采购人提供正规发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥体育运动学校，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后60个日历日内完成 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起2年，货物需求表中有特殊要求的以货物需求表为准 |

2、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型探测器 | 1.名称：点型光电感烟探测器 拆装 2.规格型号：JTY-GD-EI8010S型，发生火灾有烟雾产生，就会报警至消控室报警主机。 | 189 | 个 |
| 2 | 点型探测器 | 1.名称：点型感温火灾探测器 拆装 2.规格型号：JTW-ZCD-EI8011，内含CPU，电子编码、唯一ID。感受温度57度左右报警至消控室报警主机。 | 134 | 个 |
| 3 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器 拆装 2.规格型号：J-EIN87N型，两线制，启动电流5 mA，电子编码。火灾联动后报警。 | 19 | 个 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 1.名称：手动火灾报警按钮 拆装 2.规格型号：J-SAP-EI8021S型，内含CPU，电子编码、唯一ID，Ø3.5mm电话插孔，着火后按下报警至消控室报警主机。 | 37 | 个 |
| 5 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 拆装 2.规格型号：J-SAP-EI8024S型，内含CPU，电子编码、唯一ID，用消火栓后按下报警至消控室报警主机。 | 64 | 个 |
| 6 | 模块（模块箱）输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 拆装 2.规格型号：J-EI8041S型，两线制，1入/1出，有源输出DC24V，控制阀、风口等或1入/1出，无源输出，一组常开/常闭触点 | 48 | 个 |
| 7 | 模块（模块箱）输入模块 | 1.名称：输入模块 拆装 2.规格型号：J-EI8043S型，插拔式，电子编码，需配J-EI8039S底座 | 6 | 个 |
| 8 | 模块（模块箱）总线隔离模块 | 1.名称：总线隔离模块 拆装 2.规格型号：J-EI8060S，最大负载 32 只系统部件。需配EI8039S 模块底座。 | 6 | 个 |
| 9 | 模块（模块箱）分线端子箱 | 1.名称：分线端子箱 拆装 2.规格型号：J-EI8071N型，塑料材质（非阻燃），20个端子316*208*78mm | 6 | 个 |
| 10 | 重复显示屏（数字火灾显示盘） | 1.名称：火灾显示盘 拆装 2.规格型号：J-EI8053，电子编码，数码显示，直接接于报警回路，两线制 | 5 | 台 |
| 11 | 编码器 | 1.名称：编码器，用于编码 拆装 2.规格型号：PGM8000 | 1 | 台 |
| 12 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称：总线消防电话分机（U型卡） 拆装 2.规格型号：YJGF3296A，用于总线消防电话系统，U卡，与电话主机YJG3296配合使用 | 1 | 个（部） |
| 13 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称：总线消防电话主机 拆装 2.规格型号：YJG3296，总线式消防电话主机，可接127部电话分机，尺寸：2U，与YJGF3296A，YJGF3296B，YJGF3296C配套使用，广播主机是现场发生火灾后，播报疏散信息。 | 1 | 台 |
| 14 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾报警控制器(联动型) 拆装 2.规格型号：JB-TGL-EI8000G/968型，4回路，含DC24V/2A电源、打印机、一套多线联动盘、2只24Ah备电、一台立式柜体。起到接收报警作用。 | 1 | 台 |
| 15 | 总线联动盘 | 1.名称：总线联动盘 拆装 2.规格型号：J-EI8122，60键，2U尺寸，可编程，具有状态指示 | 1 | 台 |
| 16 | 网卡 | 1.名称：网卡 拆装 2.规格型号：J-EI6108，依爱网卡6000T/6000G/N90/8000G/8000T/8000M/8000S/6310，连接CRT、集中机构成EICan网络系统 | 1 | 个 |
| 17 | 备用电源及电池主机（柜） | 1.名称：外控电源 拆装 2.规格型号：J-EI6200/30A，插件式,落地式; DC24V/30A; 需另配2只17Ah备电，220v电源不能使用时，保证消防系统可以正常运行。 | 1 | 套 |
| 18 | 火灾报警控制微机（CRT） | 1.名称：消防控制室图形显示装置 拆装 2.规格型号：嵌入式，可装入 1804 立柜、1802/1803 琴台。含应用软件、网卡、一体式工控机、19 英寸 LCD（显示比例 5：4）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示。可直接桌面安装，显示现场报警详细位置。 | 1 | 台 |
| 19 | CRT立柜 | 1.名称：CRT立柜 拆装 2.规格型号：570*495*1780mm，无门立柜+可放置键盘、鼠标的抽屉，安装EI-8400/8401后可利用空间17U | 1 | 套 |
| 20 | 配管 | 1.名称：穿线管 拆装 2.材质：SC20 | 3000 | m |
| 21 | 配线 | 1.名称：信号线 拆装 | 3000 | m |
| 22 | 自动报警系统装置调试 | 自动报警系统功能正常，满足验收要求 1、3200点系统调试、2000点系统调试 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 系统 |
| 23 | 防火门控制装置联动调试 | 防火门控制装置联动功能正常，满足验收要求 1、3200点系统调试、2000点系统调试 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10 | 个（部） |
| 24 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 火灾事故广播、消防通信系统功能正常，满足验收要求 | 40 | 只（部） |
| 24 | 应急照明更换 | 220V-3W*2应急照明灯 拆装、调试 | 60 | 只（部） |
| 25 | 疏散指示拆装 | 220V-3W疏散指示 拆装 | 60 | 只（部） |
| 26 | 防火卷帘门维修 | 现场防火卷帘门维修，满足验收要求，发生火灾后，现场烟感、温感、手报任意两点联动自动降下，手动可以升降。 | 7 | 樘 |

备注：火灾报警系统控制主机起到接收报警作用。。发生火灾有烟雾产生，就会报警至消控室报警主机。感受温度57度左右报警至消控室报警主机。声光报警器火灾联动后报警。着火后按下报警至消控室报警主机。220v电源不能使用时，备用电源及电池主机（柜）保证消防系统可以正常运行。火灾报警控制微机（CRT）显示现场报警详细位置。发生火灾后，现场烟感、温感、手报任意两点联动防火卷帘门自动降下，手动可以升降。水系统在着火后放水后自动联动。

3、报价要求

本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、检测、验收、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用。

第三章  评标程序及评审细则

第一条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第二条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第三条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，依据招标文件的规定，对所有投标人提交的投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第四条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

| 一、初审指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照复印件或影印件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 无得大违法记录、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖公章 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商电子签章 |  |  |
| 4 | 供应商资质 | 消防设施工程专业承包二级及以上资质 |  |  |
| 5 | 投标报价 |  |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员均须在评审纪要上签字。评审纪要应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第四章  综合评分办法

本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 评分指标 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（90 分） | 项目实施方案 | - 供应商提供项目实施方案，由评委会综合评分： - 1.各分部分项工程施工方案； - 2.关键工序； - 3.技术保障措施； - 4.施工技术等。 - 上述每项描述详尽、符合实际、可行性强，针对性强的，得15分； - 上述每项描述比较明确、符合实际、针对性较强的，得10分； - 上述每项描述内容简单、有待改进，基本符合实际的，得5分； 上述每项描述不明确、思路不清晰、不符合实际或没有描述的，得0分。 | 0-15分 |
|  | 确保工程质量的管理体系与措施 | 确保工程质量的管理体系与措施包含但不限于： 1.施工完成部分与正在施工部分做好现场维护措施； 2.质保具体内容； 上述每项描述详尽、符合实际、可行性强，针对性强的，得15分； 上述每项描述比较明确、符合实际、针对性较强的，得10分； 上述每项描述内容简单、有待改进，基本符合实际的，得5分； 上述每项描述不明确、思路不清晰、不符合实际或没有描述的，得0分。 | 0-15 |
|  | 项目经理及技术负责人 | 1、拟配项目经理 - （1）具有建筑工程相关专业高级及以上职称得2分； - （2）具有一级注册建造师证书得2分； - （3）具有一级注册消防工程师证书得2分； - （4）具有注册安全工程师证书得2分； 2、拟配项目技术负责人 - （1）具有一级注册建造师证书得2分； - （2）具有一级注册消防工程师证书得2分； - （3）具有一级注册造价工程师证书得2分； | 0-14分 |
|  | 项目进度计划及工期安排 | 工程进度计划及保证措施包含但不限于： 1.工程进度计划； 2.工程进度保证措施； 上述每项描述详尽、符合实际、可行性强，针对性强的，得10分； 上述每项描述比较明确、符合实际、针对性较强的，得6分； 上述每项描述内容简单、有待改进，基本符合实际的，得2分； 上述每项描述不明确、思路不清晰、不符合实际或没有描述的，得0分。 | 0-10分 |
|  | 安全、文明施工的技术措施及规章制度 | 安全、文明施工的技术措施及规章制度包含但不限于： 1.安全、文明施工的技术措施； 2.安全、文明施工的规章制度； 3.安全、文明施工管理体系； 4.安全、文明施工技术组织措施等。 上述每项描述详尽、符合实际、可行性强，针对性强的，得10分； 上述每项描述比较明确、符合实际、针对性较强的，得6分； 上述每项描述内容简单、有待改进，基本符合实际的，得2分； 上述每项描述不明确、思路不清晰、不符合实际或没有描述的，得0分。 | 0-10分 |
|  | 供应商业绩 | 投标人自 2021 年 1 月 1 日至今，具备单项合同金额 30万元及以上的公共建筑（不含厂房）消防改造类业绩，每提供一个得 4分，满分为 20分。 | 0-20分 |
|  | 质保承诺 | 提供不少于2年免费质保承诺函，得6分，不提供或提供少于2年的不得分； 注：投标文件中提供质保承诺函扫描件（格式自拟）。 | 0-6分 |
| 价格分（10 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 |  | 0-10分 |

第五章  评标纪律

第一条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第二条 在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第三条 本评标办法的解释权属于合肥体育运动学校。

第六章  响应文件格式

全民健身训练馆消防报警系统维修

响

应

文

件

项目名称：

投 标 人：                            （盖章）

日  期：      年    月    日

- 报价表

1-1报价表

项目名称：全民健身训练馆消防报警系统维修

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

日    期：

注：

1.本表内容根据招标文件要求包括了设备维护维修服务及其税费以及来回现场车旅、调试、培训、技术服务等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

1-2分项报价明细表

（仅供参考，供应商可自行制作格式）

| 序号 | 货物名称 | 项 | 数量 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

备注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部内容。如有漏项，供应商承提全部责任。

二、响应函

致：合肥体育运动学校

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方接受招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

供应商签章：

日    期：

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本单位郑重声明，符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：

四、授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与招标、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加招标的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

五、投标响应表

5.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |

5.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

六、供货安装（调试）方案

(供应商可自行制作格式)

七、售后服务与维保方案

(供应商可自行制作格式)

八、投标业绩承诺函

我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为供应商满足招标文件要求的业绩；

2.成交供应商提供的以上业绩情况，如招标文件有约定的，将按约定随评审结果公告。

九、其他文件

提供符合招标邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、税务登记证、人员证书、资质证书、荣誉奖项等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。